东台市路灯管理所市区路灯维修耗材采购项目

询  价  文  件

采购人：            东台市路灯管理所            （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

采购代理机构：    东台市兴华招标代理有限公司    （盖章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字或盖章）

二〇二五年六月三十日

询价采购报价单

项目名称：东台市路灯管理所市区路灯维修耗材采购项目

| 序号 | 名 称 | 响应询价的功能及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | * 150W高压钠灯 | 灯口：E-40螺口； 瓦数：150W。 | 只 | 400 |  |  |  |
| 2 | * 250W高压钠灯 | 灯口：E-40螺口； 瓦数：250W。 | 只 | 400 |  |  |  |
| 3 | * 400W高压钠灯 | 灯口：E-40螺口； 瓦数：400W。 | 只 | 100 |  |  |  |
| 4 | 150W钠灯镇流器 | 内装150W、铜线 | 只 | 80 |  |  |  |
| 5 | 250W钠灯镇流器 | 内装250W、铜线 | 只 | 60 |  |  |  |
| 6 | 400W钠灯镇流器 | 内装400W、铜线 | 只 | 100 |  |  |  |
| 7 | 钠灯触发器 | 通用（分体式） | 只 | 300 |  |  |  |
| 8 | 塑料外壳式断路器 | 3P 250A | 只 | 20 |  |  |  |
| 9 | 塑料外壳式断路器 | 3P 200A | 只 | 20 |  |  |  |
| 10 | 塑料外壳式断路器 | 3P 160A | 只 | 20 |  |  |  |
| 11 | 刀型触头熔断器底座 | 1P 250A | 只 | 50 |  |  |  |
| 12 | 刀型触头熔断器底座 | 1P 160A | 只 | 50 |  |  |  |
| 13 | 刀型触头熔断体 | 200A | 只 | 100 |  |  |  |
| 14 | 刀型触头熔断体 | 100A | 只 | 100 |  |  |  |
| 15 | 刀型触头熔断体 | 60A | 只 | 100 |  |  |  |
| 16 | 刀型触头熔断体 | 32A | 只 | 100 |  |  |  |
| 17 | 插入式保险丝 | 32A | 只 | 2000 |  |  |  |
| 18 | 保险丝底座 | 极数：1P； 额定电流：32A； 额定电压：500V； 导轨安装 | 只 | 500 |  |  |  |
| 19 | 电工绝缘胶布 | 20M/卷 | 卷 | 2000 |  |  |  |
| 20 | 电工高压防水绝缘胶带 | J20型 | 卷 | 200 |  |  |  |
| 21 | 反光贴纸 | 黑黄斜纹反光膜防撞标识警示胶带自粘，50CM宽，20米/卷 | 卷 | 30 |  |  |  |
| 22 | 透明封口胶带 | 50μm厚，60米/卷 | 卷 | 100 |  |  |  |
| 23 | 除锈灵 | 螺栓松动剂,450ml/瓶 | 瓶 | 200 |  |  |  |
| 24 | 自喷漆 | （红、白、灰随机） | 瓶 | 200 |  |  |  |
| 25 | 真空接触器 | DLCKJP-125/1.14型； 极性:单极； | 只 | 60 |  |  |  |
| 26 | 真空接触器 | DLCKJ5-126A(三相） | 只 | 5 |  |  |  |
| 27 | * 20Wled灯泡 | 灯口：E-27螺口； 色温：冷光（5000K以上）； 电压：220V； 材质：PC罩+PBT塑包铝； 瓦数：20W。 | 只 | 300 |  |  |  |
| 28 | * 30Wled灯泡 | 灯口：E-27螺口； 色温：冷光（5000K以上）； 电压：220V； 材质：PC罩+PBT塑包铝； 瓦数：30W。 | 只 | 300 |  |  |  |
| 29 | * LED玉米灯泡 | 光效：≥160 LM/W；蝠翼式配光；内置电源；可红外线遥控；色温：3000K-5000K；瓦数：75W。 | 只 | 100 |  |  |  |
| 30 | 祥云LED路灯模组 | 东进大桥LED路灯头祥云系列定制LED路灯模组，一套功率：150W； 光源芯片要求：一线知名品牌； 色温：冷光（5000K以上）；外形性能与原有参数一致。 | 只 | 5 |  |  |  |
| 31 | * 50W路灯LED标准模组 | 色温：3000K； 电压：220V； 防护等级：≥IP 68； 光效：140 LM/W； 瓦数：50W。 | 只 | 100 |  |  |  |
| 32 | * 60W路灯LED标准模组 | 色温：3000K； 电压：220V； 防护等级：≥IP 68； 光效：140 LM/W； 瓦数：60W。 | 只 | 100 |  |  |  |
| 33 | # LED路灯头60W | 灯具芯片采用国际著名品牌原装进口封装 LED 光源芯片； 电源采用一线知名品牌； 外形同近三年巷道路灯； 额定工作电压：180V-240V，50Hz； 灯具功率：60W；灯具的整灯初始光效≥140Lm/W LED 灯具模组化设计，灯具必须具备防坠落装置 | 只 | 30 |  |  |  |
| 34 | # LED路灯头80W | 灯具芯片采用国际著名品牌原装进口封装 LED 光源芯片； 电源采用一线知名品牌； 外形同近三年巷道路灯； 额定工作电压：180V-240V，50Hz； 灯具功率：80W；灯具的整灯初始光效≥140Lm/W LED 灯具模组化设计，灯具必须具备防坠落装置 | 只 | 100 |  |  |  |
| 35 | # LED路灯头150W | 灯具芯片采用国际著名品牌原装进口封装 LED 光源芯片； 电源采用一线知名品牌； 外形同近三年支路改造； 额定工作电压：180V-240V，50Hz； 灯具功率：150W；灯具的整灯初始光效≥140Lm/W LED 灯具模组化设计，灯具必须具备防坠落装置 | 只 | 20 |  |  |  |
| 36 | # LED路灯头240W | 灯具芯片采用国际著名品牌原装进口封装 LED 光源芯片； 电源采用一线知名品牌； 外形同惠阳西路灯型； 额定工作电压：180V-240V，50Hz； 灯具功率：240W；灯具的整灯初始光效≥140Lm/W LED 灯具模组化设计，灯具必须具备防坠落装置 | 只 | 30 |  |  |  |
| 37 | LED照树灯 | 3000K,24W,AC-220V；外形同滨河风光带灯型 | 只 | 50 |  |  |  |
| 38 | LED照树灯 | 3000K,36W,AC-220V；外形同滨河风光带灯型 | 只 | 20 |  |  |  |
| 39 | * 60W路灯控制器防水驱动电源 | 额定工作电压：100V-270V，50Hz；输出电压12V；额定功率：60W；可调光 | 只 | 20 |  |  |  |
| 40 | * 75W路灯控制器防水驱动电源 | 额定工作电压：100V-270V，50Hz； 额定功率：75W；可调光 | 只 | 20 |  |  |  |
| 41 | * 100W路灯控制器防水驱动电源 | 额定工作电压：100V-270V，50Hz； 额定功率：100W、；可调光 | 只 | 20 |  |  |  |
| 42 | * 240W路灯控制器防水驱动电源 | 额定工作电压：100V-270V，50Hz； 额定功率：240W、；可调光 | 只 | 20 |  |  |  |
| 43 | * 60W LED防雨电源 | 输入：200V-240V，输出：12V，5A 额定功率：60W | 只 | 20 |  |  |  |
| 44 | 4G款远程漏电保护器 | 内部继电器63A（220V），额定功率AC220V：阻性负载≤11000W感性负载≤5000W，支持4G远程控制，电量电压电流漏电监测，定时计量费用充值远程管理，远程设置保护参数，多人控制、定时控制、语音控制、按钮控制，设备自带4G物联网卡流量；支持涂鸦等智能APP | 只 | 50 |  |  |  |
| 45 | * LED灯管（D50） | 30W/米；灯具芯片采用国际著名品牌原装进口封装 LED 光源芯片； | 根 | 50 |  |  |  |
| 46 | * LED灯管（D30） | 20W/米；灯具芯片采用国际著名品牌原装进口封装 LED 光源芯片； | 根 | 50 |  |  |  |
| 47 | * LED泛光灯50W | 灯具芯片采用国际著名品牌原装进口封装 LED 光源芯片； 电源采用一线知名品牌；灯具电压：AC 220V； 光源颜色：6000K； 灯具功率：50W | 只 | 50 |  |  |  |
| 48 | * LED泛光灯100W | 灯具芯片采用国际著名品牌原装进口封装 LED 光源芯片； 电源采用一线知名品牌；灯具电压：AC 220V； 光源颜色：6000K； 灯具功率：100W | 只 | 20 |  |  |  |
| 49 | * LED泛光灯200W | 灯具芯片采用国际著名品牌原装进口封装 LED 光源芯片； 电源采用一线知名品牌；灯具电压：AC 220V； 光源颜色：6000K； 灯具功率：200W | 只 | 20 |  |  |  |
| 50 | # LED中杆灯灯具200W | 灯具芯片采用国际著名品牌原装进口封装 LED 光源芯片； 电源采用一线知名品牌； 外形同市区近三年中杆灯改造； 额定工作电压：180V-240V，50Hz； 灯具功率：200W；光源颜色：3000K； LED 灯具模组化设计，灯具必须具备防坠落装置 | 只 | 20 |  |  |  |
| 51 | 铜护导线 | BVVB2*1.5mm2铜护导线 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 52 | 铜护导线 | BVVB2*2.5mm2铜护导线 | 米 | 1000 |  |  |  |
| 53 | 铜护导线 | BVVB3*2.5mm2铜护导线 | 米 | 500 |  |  |  |
| 54 | 铜电缆 | YJV3×4mm² | 米 | 500 |  |  |  |
| 55 | 铜电缆 | YJV3×6mm² | 米 | 500 |  |  |  |
| 56 | 铜电缆 | YJV3×10mm² | 米 | 300 |  |  |  |
| 57 | 铜电缆 | YJV4×16mm² | 米 | 200 |  |  |  |
| 58 | 铝芯电缆 | YJLV-0.6/1KV4*25 | 米 | 3000 |  |  |  |
| 59 | 铝芯电缆 | YJLV-0.6/1KV4*25+1*16mm² | 米 | 3000 |  |  |  |
| 合 价（元） |  |  |  |  |  |  |  |

1、以上报价包括（但不限于）：材料费、运输费、防护费、损耗、质保、税金、售后服务、检测费、不可预见性风险费、评审费、有关规费等有可能发生的一切费用，报价时应逐项填写单价和合价，最后汇总得出总价。

2、上表数量为暂估数，结算时数量按实调整，单价不论发生何种情况一律不予调整。

3、具体要求详见附件。

报价单位联系人及电话：

报价单位（盖章）：

2025年   月   日

询价要求：

1、参加报价的供应商须从事本次询价货物的生产或销售，投标时提供营业执照副本复印件。

2、报价单位如有疑问请于2025年7月5日11时前书面提出，采购人于2025年7月5日18时前在东台市兴华招标代理有限公司网站的“答疑澄清与补充”栏目予以答复。

3、报价单填写内容字迹必须工整，型号要求和报价均不得修改，报价单所有项需备注品牌，其中标#部分须在报价时提供3C认证报告、国家级检测资质的第三方机构出具的检测报告（报告封面有二维码可查询真伪，参数必须与纸质报告一致，如发现伪造，该单位5年内不得参与东台市路灯管理所所有项目的招投标活动），未提供或提供虚假材料则为无效投标文件。

投标报价表中标*部分（除路灯及模组外）须在公示期提供以下二项条件中的任意一项，3C认证报告或具有相应国家级检测资质的第三方机构出具的检测报告（报告封面有二维码可查询真伪，参数必须与纸质报告一致），如发现伪造，该单位5年内不得参与东台市路灯管理所所有项目的招投标活动。路灯及模组提供3C认证报告、国家级检测资质的第三方机构出具的检测报告（报告封面有二维码可查询真伪，参数必须与纸质报告一致）。若在公示期内无法提供相应的检测报告，则取消其中标候选人资格，采购人重新组织招标。

4、所投产品质量、主要技术参数不得低于东台市路灯管理所现有同类产品。

5、询价保证金免交，中标供应商在签订合同的同时缴纳履约保证金3000元（转账、保函等）。

6、参加询价采购的供应商应仔细阅读理解采购单位的询价文件要求，对所投产品负责，一旦成为成交供应商必须无条件供货。

7、询价报价文件的组成及份数：（1）加盖公章的营业执照副本复印件；（2）询价采购报价单；（3）与询价有关的其他资料。（一式三份）

8、询价报价文件的递交：本次询价为不见面交易，供应商不必抵达现场。请各潜在供应商将响应文件按要求签字盖章后原件扫描生成PDF格式文档，使用360压缩打包加密后于2025年7月7日9时00分前发送至采购人指定的邮箱（dtxhzb4@163.com），压缩包密码建议采用字母与数字的组合，压缩包里面有且仅有一个PDF文档。压缩包文件名为本询价项目名称，邮箱发送主题上标明“响应文件”字样。供应商必须在响应文件提交截止时间后15分钟内，使用发送响应文件的邮箱将响应文件的解密密码发送至采购人指定的邮箱。工作人员进入指定邮箱下载各供应商的响应文件，如同一供应商在响应文件提交截止时间之前发送了两份或多份响应文件，则以最后发送的响应文件为准。

9、采购单位于2025年7月7日9时15分后下载已经发送解压密码的询价响应文件，按照符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。如出现最低报价多家相同，由采购人现场召集最低相同报价单位随机抽取确定成交供应商。对报价计算错误的按财政部第87号令的原则进行修正，并将询价结果进行公告。

10、成交供应商须在合同签订15日内，送达采购人指定地点。

11、成交供应商供货需与报价品牌、型号、参数等一致。

12、结算办法:成交供应商在指定的时间内提供合格产品，经东台市路灯所派人员验收合格后，全部供货完成并经验收合格付至合同总价的95%，余款待3年质保期满后结清。结算时成交供应商须开具相应金额的正式增值税发票。履约保证金在供货完毕验货合格后无息返还。

13、废标条款：（1）询价报价高于采购人预算价的（预算价为 45 万元）；（2）询价报价文件内容不全的；（3）询价报价文件未按规定要求签署、盖章的；（4）询价报价单位递交两份或多份内容不同的询价报价文件，或在一份询价报价文件中报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的；（5）不符合法律、法规和询价采购文件中规定的其他实质性要求的。

联系电话：             联系人：

采购单位：（盖章）

二〇二五年六月三十日

附件：

一、产品质量要求：

1、供应商所提供的产品必须为国内知名品牌产品，且保证与东台市区现有原路灯光源电器配套使用。

2、参加询价采购的供应商应充分勘察招标人实际需求，供应商应准确把控产品质量，仔细阅读理解采购单位的询价文件参数表的要求，对拟供产品负责，一旦成为成交供应商及时按照询价文件要求签订合同。式样及其他参数生产前由甲方确定，产品规格型号、样式、需严格参照主城区光源电器、LED灯具等，且功耗符合节能改造产品的要求。

成交供应商必须保证拟供产品的品质、质保、技术规格（参数等）的准确性，还需满足采购单位在作业过程中的实际使用情况，成交供应商需实时调整，提供满足维修需求的外观及参数的产品，但技术参数水平不得低于招标文件要求。送货时需提前提供样品，经招标人确认后进行供货，产品的品牌、参数需经招标人确认后方可入库，否则不予收货且保证金不予退还并按有关规定处理。

3、光源电器类产品交付时应同时交付产品的产品合格证、出厂检测报告以及具有相应国家级检测资质的第三方机构出具的检测报告及合格证明。费用由成交供应商承担。

二、验收标准及要求：

1、 国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范。

2、 本采购文件提出的技术要求。

3、 验收要求：符合采购文件规定的，同时制造商必须是投标时所明确的生产制造厂商的产品为合格产品，成交供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由成交供应商自行负责。在合同有效期内，如与本合同标的物相关的国家质量标准发生变化，则以国家最新颁布的标准及规范执行。如有不符合的，由成交供应商承担全部责任。

三、供货期限要求：

成交供应商应在采购人发出供货通知后，15日内将所需货物运至指定地点。成交供应商不得以任何理由拒绝供货，否则视为违约，且采购人有权解除该合同，履约保证金不予退回，由此造成的损失均由成交供应商承担。

四、售后服务要求：

1、询价产品的质量保证期不低于  3  年；

2、询价产品属于国家规定“三包”范围的，其产品的质量保证期不得低于“三包”规定。供应商的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按供应商实际承诺执行；

3、 在质量保证期内，用户遇到使用及技术问题，供应商和厂家应当为用户提供技术援助电话。电话咨询不能解决的，供应商和厂家应采取相应措施，提供上门服务。实在无法解决的，应提供备用产品，确保用户能够正常使用；

4、质量保证期满后，供应商和厂家应同样提供免费电话咨询服务，并以优惠价格提供售后服务。

5、成交供应商须配合有关部门的抽检，对于抽检不合格的产品无条件更换，并赔偿采购方相关经济损失。检测费用由供应商承担。

6、所有产品必须保证是原厂正品，一经发现假冒伪劣产品，成交供应商应无条件更换，并承担相应费用。

7、产品全部交付时应同时交付产品的产品合格证和质保书。

8、产品数量、外观、质量、性能和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为合格产品，同时有明确的生产制造厂商。成交供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此发生的费用由成交供应商自行负责。

五、安全责任：供应商在供货过程中(装货、运输、卸货等),所有安全责任均由供应商负责，采购人不承担任何责任，供应商必须时刻注意安全，遵守安全规范操作。